## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ
Wykonawca: ...................................................................................... (pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu) NIP/PESEL ..................................................................
telefon …………………. fax……………………… e-mail ………………..
KRS/CEiDG…………………………………………………..
reprezentowany przez:……………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
FORMULARZ CENOWY - po zmianie 2
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, oferuje realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami ofertowymi:
PAKIET 1 - endoproteza stawu biodrowego bezcementowa
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa, trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy pokryty w części bliższej hydroksyapatytem, min. 8 rozmiarów posiadający możliwość ustawienia szyjki w pozycji neutralnej (zero stopni) lub z 5 stopniową antewersją. | szt. | 120
2 | Trzpień prosty wykonany ze stopu tytanu w jednej trzeciej napylony hydroksyapatytem, wymagane min. 2 kąty szyjkowo-trzonowe i min. 12 rozmiarów dla każdego kąta oraz posiadający zmienny off-set | szt. | 20
3 | Głowa ceramiczna 28, 32 i 36 mm w min. 3 rozmiarach długości. | szt. | 120
4 | Głowa metalowa 28, 32 mm w min. 4 rozmiarach długości. | szt. | 75
5 | Panewka bezcementowa pokryta hydroksyapatytem rozmiar 44-72 mm w 3 rodzajach: * bezotworowa press-fit * otworowa Press-fit z możliwością użycia śrub, | szt. | 120
6 | Panewka bezcementowa pokryta od zew. Siatką z czystego tytanu o strukturze beleczkowatej umożliwiajaca wrastanie w nia tkanki kostnej naczyń | szt. | 10
7 | System półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umozliwiajacych dwuosiową artykulację. Panewka anatomiczna (roz. 40-64mm) lewa i prawa zapobiegajaca konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki. Zbudowana ze stali CoCr pokryta spayem plazmy tytanu oraz hysroksyapatytu | szt. | 2
8 | Wkładki polietylenowew III generacji o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy komponentu udowego | szt. | 2
9 | Wkładka polietylenowa pod głowę | szt. | 110
10 | Panewka modularna bipolarna do głów 22,26 i 28 mm o śr. zewn. 36-72 mm | szt. | 60
11 | Trzpień rewizyjny bezcementowy prosty i zakrzywiony w co najmniej 3 długosciach i 8 grubościach w części bliższej pokryty hydroksyapatytem ze zmiennym off-setem modularny, łączony śrubą | szt. | 6
12.1 | Wzmocnienie rewizyjne do biodra: Śruby tytanowe do mocowania kosza i augmentu | szt. | 10
12.2 | Augment rewizyjny zbudowany z siatki z czystego tytanu uzupełniający ubytki kostne w panewce stawu biodrowego-mocowany za pomocą śrub | szt. | 3
13 | Ostrze do użyczonej piły oscylacyjnej | szt. | 300
RAZEM PAKIET 1
1) Wymaga się użyczenia instrumentarium do protezoplastyki stawu biodrowego wyłącznie do operacji z dostępu minimalnie inwazyjnego bezpośredniego przedniego na czas obowiązywania umowy, w tym hak automatyczny do minimalnego dostępu z możliwością odciągania tkanek w 4 kierunkach, w tym haki MIS duże dla otyłych pacjentów, napęd (wiertarka i piła) konieczny do wykonywania operacji oraz pełny typoszereg implantów w potrójnej ilości, a takze uzupełniania implantów w ciągu ........godz. (max.48 godz.) Implanty i instrumentarium rewizyjne dostarczone na wezwanie dla indywidulanego przypadku w ciągu ............godz. (max 48 godz.). Szkolenia z technik operacyjnych. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium ...................................................................................... 2) Wymaga się użyczenia szafy na implanty (wym. ok 180 x 100 cm).
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 2 - endoproteza stawu kolanowego
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
Endoproteza stawu kolanowego Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego. Element udowy jednoosiowy w osi AP,anatomiczny (prawy, lewy), modularna, część piszczelowa, wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 9 do 25 mm) nieruchoma wykonana z polietylenu trzeciej generacji w trzech opcjach - dla elementu udowego z zachowaniem więzadła ACL - dla elementu udowego bez zachowaniem więzadła ACL - dla elementu udowego z zachowaniem jak i bez z zachowania więzadła ACL. Endoproteza cementowa i bezcementowa w opcji z usunięciem więzadeł krzyżowych lub ich zachowaniem w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron.Komponent rzepkowy symetryczny i asymetryczny, każdy przynajmniej w 5 rozmiarach wielkości i grubości 9-11mm
1 | Elementy składowe: Element udowy cementowy | szt. | 8
2 | Element piszczelowy cementowy | szt. | 8
3 | Element udowy bezcementowy | szt. | 120
4 | Element piszczelowy bezcementowy - tytanowy - taca piszczelowa z 4 bolcami derotacyjnymi pokryta siatką z czystego tytanu o strukturze kości gąbczastej umożliwiająca wrastanie w nią tkanki kostnej. | szt. | 120
5 | Element piszczelowy rewizyjny min. 7 rozmiarów | szt. | 8
6 | Trzpień cementowany przedłużjący w min. 2 wielkościach w zakresie 50-100mm | szt. | 8
7 | Podkładka elementu piszczelowego 5,10 mm | szt. | 5
8 | Wkładka polietylenowa | szt. | 125
9 | Rzepka polietylenowa | szt. | 10
10 | Rzepka bezcementowa | szt. | 10
11 | Zestaw do płukania pulsacyjnego:
11.1 | końcówka high flow | szt. | 150
11.2 | rękojeść z odsysaniem bez końcówki | szt. | 150
12 | Ostrze do użyczonej piły oscylacyjnej | szt. | 120
RAZEM PAKIET 2
Wymaga się użyczenia kompletnego instrumentarium do protezoplastyki stawu kolanowego (w tym piła i wiertarka) do miniinwazyjnej chirurgii kolana oraz pełnego typoszeregu wszystkich komponentów w potrójnej ilości, a także uzupełnienia zużytych elementów w ciągu ..........godz. (max. 48 godz.) Implanty i instrumentarium rewizyjne dostarczone na wezwanie dla indywidulanego przypadku w ciągu ............godz. (max 48 godz.). Szkolenia z technik operacyjnych. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium .....................................
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 3 - Proteza cementowa stawu biodrowego
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Proteza cementowa stawu biodrowego, trzpień prosty,głatki, bezkołnierzowy z centralizerem min.20 rozmiarów i 6 offsetów | szt. | 50
2 | Trzpień rewizyjny prosty w zakresie dł. 200-260 mm | szt. | 1
3 | Panewka polietylenowa o śr. wewn. 28mm,32mm zróżnicowanym profilu (niski,głęboki) z dodatkowym okapem | szt. | 5
4 | Korek polietylenowy do kanału | szt. | 50
5 | Panewka związana pod głowę 22,28,32 mm | szt. | 1
RAZEM PAKIET 3
Wymaga się użyczenia instrumentarium wyłącznie do operacji z dostępu minimalnie inwazyjnego na czas obowiązywania umowy, w tym hak automatyczny do minimalnego dostępu z możliwością odciągania tkanek w 4 kierunkach, w tym haki MIS duże dla otyłych pacjentów w ciągu ....... godz. (max. 48 godz.) Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium ..........................
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 4 - Cement kostny
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Cement kostny z tobramycyną, opakowanie min. 40 g, | szt. | 135
2 | jednorazowy system mieszania próżniowego i podawania ciśnieniowego, kompletny zestaw gotowy do użycia | szt. | 135
RAZEM PAKIET 4
PAKIET 5 – kotwice
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. Dedykowana do mocowania obrąbka w barku plus konieczne jednorazowe instrumenty. | kpl. | 10
2 | Igły do ekspresowego przeszywacza stożka | szt. | 20
3 | Kotwica tytanowa 5-6,5mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku do mocowania w barku. | szt. | 5
4 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici plus konieczne jednorazowe instrumenty. | szt. | 40
5 | Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK, średnica 5,5mm, bezwęzłowa. Implant wkręcany. | szt. | 10
6 | Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK, średnica 5,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. | szt. | 10
7 | Kaniula do artroskopii barku, jednorazowa, 3 zastawki, elastyczna, średnica 5-7-8,5mm 5szt | szt. | 10
8 | Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu stawu kruczo-obojczykowego składający się z guzika tytanowego oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 3
9 | Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu stawu strzałkowo-piszczelowego składający się z: 1. guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu 2. ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 2
10 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1mm i 1,4mm, krótki podajnik dedykowane do mocowania w obrębie paliczków dłoni | szt. | 10
11 | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu barkowo-obojczykowego składający się z guzika tytanowego o średnicy 10 mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową, która połaczona jest z drugą samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. W zestwie nić prowadząca implant. | szt. | 2
12 | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium: płaszcz, popychacz, wiertło 4,5 mm. | szt. | 4
RAZEM PAKIET 5
Wymaga się użyczenia odpowiedniego instrumentarium. Dostarczenie instrumentarium z ekspresowym przeszywaczem do stożka rotatorów w ciągu …... godz. (max. 48 godz.) Szkolenia z technik operacyjnych Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium ……………………
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 6 - tuniki ochronne z panoramiczną szybką na twarz
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Tuniki ochronne z panoramiczną szybką na twarz, zakładane na hełm z wentylacją | szt. | 900
2 | Wyściółki do hełmów op. min. 8 szt. | op. | 10
RAZEM PAKIET 6
Wymaga się użyczenia 4 hełmów z wentylacją z zapasowymi bateriami i ładowarką na czas obowiązywania umowy w tym 2 z bezprzewodowym oświetleniem pola operacyjnego w ciągu 7 dni. Podać nazwę/ rodzaj przedmiotu użyczenia ..................................................................................................Tuniki i wyściółki do hełmóww w czasie nie dłuższym niż ...........dni (max. 7 dni)
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 7- system płytek, kabli i haczyków do leczenia złamań okołoprotezowych, skośnych
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | System płytek, kabli i haczyków do leczenia złamań okołoprotezowych, skośnych. Kable o średnicy 1,6 mm i 2 mm i długości min, wykonane z plecionki drutów ze stali lub stopu Vitallium umożliwiający zastosowanie naciągu jedno i dwustronnego | szt. | 60
2 | Haczyki stalowe lub ze stopu Vitallium do zespoleń krętarzowych w 3 rozmiarach w zestawach z 2 kablami o średnicy 1,6 lub 2 mm | kpl. | 1
3 | Płyty z haczykami umożliwiające zespolenie złamań okołokrętarzowych w dwóch rozmiarach a każdy rozmiar co najmniej w 3 długościach od 100 mm do 210 mm z możliwością zastosowania kabli z naciągiem jedno i dwustronnym | szt. | 3
4 | Płyty stalowe do zespoleń przy pomocy kabli i wkrętów w wersji 5,7,9 i 11 otworowej | szt. | 3
RAZEM PAKIET 7
Wymaga się użyczenia zestawu narzędzi umożliwiającego umocowanie zespolenia z instrumentem do naciągu jedno i dwustronnego w ciągu …... godz. (max. 48 godz.) Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium ………………..
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 8 - gwoździe, śruby, zaślepki, płyty do złamań
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Gwóźdź śródszpikowy, ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugienciem lateralnym w częsci bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczzyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śryb spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej ręki. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym i sześciokątnym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa: 7mm, 9mm oraz 11mm w długościach od 150mm do 320mm. (w standardzie: gwóźdź, dwie śruby plus zaślepka)
1.1 | gwóźdz | szt. | 3
1.2 | śruba spiralna do gwiździa ramiennego. Śruba wprowadzona do głowy kości ramiennej. Długość od 34mm do 54mm. Materiał tytan | szt | 5
1.3 | zaślepka | szt. | 3
2 | Gwóźdź piszczelowy, rekonstrukcyjny. Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliszej nasady piszczeli. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint gąbczasty o średnicy 5mm i długości od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniuloweane w długościach od 0mm do 15mm. Średnica gwoździa od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane
2.1 | gwóźdz | szt. | 7
2.2 | śruba | szt. | 18
2.3 | zaślepka | szt. | 8
3 | Gwóźdź udowy, boczny, kaniulowany. Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiajace założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwośia blokowania proksymalnego 120º antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Mozliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych, o średnicy 6.5mm i długościach od 60mm do 130mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnica gwoździa od 9mm do 16mm, w długościach od 300mm do 480mm. W standardzie: gwóźdź, trzy śruby plus zaślepka.
3.1 | gwóźdz | szt. | 6
3.2 | śruba | szt. | 18
3.3 | zaślepka | szt. | 6
4 | Gwóźdź rekonstrukcyjny antyrotacyjny, kaniulowany do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych oraz wielopoziomowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6º, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym), średnica 11mm, długość od 75 do 130mm lub standardowa, gwintowana., średnica 11mm, długość od 70mm do 130mm. Śruby doszyjkowe zakładane za pomocą jednego instrumentarium. Ryglowanie śruby doszyjkowej zapobiegające rotacji. Możliwość kompresji na śrubie doszyjkowej śródoperacyjnie. Gwoździe 125, 130, 135 stopnie, średnice 10-12mm w wersji krótkiej oraz 10-14 w wersji od 300mm. Długości od 170mm do 460mm. Gwoździe długie lewe i prawe. Materiał tytan. W komplecie: gwóźdź, śruba doszyjkowa-gwintowana, śruba ryglująca z gniazdem gwiazkowym, zaślepka.
4.1 | gwóźdź | szt | 45
| śruba doszyjkowa | szt | 10
| śruba doszyjkowa helikalna | szt | 20
| śruba | szt | 60
4.3 | zaślepka | szt. | 45
5 | Wiertła utwardzone do rozwiercania uszkodzonych śrub. Średnice wierteł 2.5mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm. Wiertła sterylnie pakowane. | Szt. | 5
6 | Płyty do złamań pozastawowych oraz płyta przyśrodkowa do złamań dalszej nasady kości ramiennej. Płytki o kształcie zmniejszajacym kontakt z kością blokująco - kompresyjne, anatomiczne. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokujacych lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). Implanty wykonane ze stali nierdzewnej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. Płyty pod śruby 3,5 mm. Różne długości płyt. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 2
7 | Płyta kondylarna do dalszej końca kości udowej. Płyta anatomiczna do złamań dalszej nasady kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokujacych lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujace pod różnymi katami, w różnych kierunkach. śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych umożliwiające kompresję międzykłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiajace przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty od 6 do 22 otworów w trzonie i min. 4 otwory *lub 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 6
8 | Płyty proste, przynasadowe o kształcie zmniejszajacym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne, blokujaco -kompresyjne z możliwościa zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych. Płytki pod śruby 3,5. Długość od 4 do 18 otworów. | szt. | 45
9 | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszajacym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa) Implanty wykonane ze stali nierdzewnej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych. Płyty pod śruby 3,5 mm. Długość od 5 do 22 otworów. | szt | 9
10 | Płytki proste tubularne posiadajace otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce 3,5 mm. Śruby blokujace wręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/ samogwintujące. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych. Długość od 2 do 11 otworów. | szt | 2
11 | Płytki proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwościa zastosowania śrub blokujacych lub korowych/gąbczastych. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonasu magnetycznego. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych .Płytki pod śruby 3,5 . Długość od 4 do 12 otworów | szt. | 22
12 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej i kości strzałkowej zmiennokątowe. Na trzonie płyt otwory dwufunkcyjne, z możliwoscia zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyt otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach zmiennokąotowo do 15 stopni w każdym kierunku odchylenia od osi otworu. Śruby blokowane wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. Możliwość założenia płyty przyśrodkowej w technice mało inwazyjnej z celownika przeziernego dla promieni RTG. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 9
13 | Płyty boczne i przyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasdy kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi otworu w każdym kierunku o 15 stopni. Płyty pod śruby 3,5 blokowane i korowe oraz płyty pod śruby blokowane 5,0 oraz korowe 4,5. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane, samogwintujace oraz samotnące/samogwintujace wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. Wszystkie płyty prawe i lewe, różne długości płyt, dwa waianty z małym i dyżym wygięciem. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 8
14 | Płyty grzbietowe do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi .Płyty anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych , podłużny otwór blokująco -kompresyjny umożliwiajacy elastyczność pionowego pozycjonowania płytki.W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi w każdym kierunku. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego . Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 2
15 | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno- katowymi. Płytka dłoniowa , anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne blokująco -kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych /gąbczastych, podłużny otwór blokująco- kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjowania płytki.W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową 2,4 mm blokowane wielokątowi. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Śruby blokowane wkręcane zapomocą śrubokręta dynamometrycznego . Płyty dłoniowe wersji prawej i lewej.Materiał stal lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 10
16 | Płyta anatomiczna do obojczyka górno-przednia do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Otwory dwufunkcyjne, blokujaco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujacych lub zwykłych w części trzonowej płytki.W głowie płytki do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii części bocznych obojczyka.Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne pod śruby 3,5 mm. Śruby blokujace wkręcane zapomocą śrubokręta dynamometrycznego. Ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i min.4 otworyw *lub 6 otworów w głowie płyty. Płyty prawe i lewe. Materiał stal lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 6
17 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej, lewa i prawa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna dla bliższej nasady kości ramiennej . Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne blokujaco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ,podłużny otwór blokująco kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiajace wstępną stabilizację drutami Krischnera. Śruby blokujące 3,5 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego.Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płyte za pomocą celownika. Od 2 do 14 otworów w trzonie płyty. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 5
18 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przy środkowej i tylno bocznej.Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszajacym kontakt z kością blokujaco- kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej.Mocowanie od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych , podłużny otwór blokujaco -kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki .W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod róznymi kątami w różnych kierunkach o śednicy 2.4/2.7mm. Płyta tylno boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. Śruby blokowane wprowadzane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego . Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 5
19 | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,0/2,4/2,7mm. Śruby blokowane wkręcane za pomoca śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm Dł. płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe uniwersalne. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | Szt. | 2
20 | Płyta anatomiczna do złamań dalszej nasady kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty oraz trzonie otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami, w różnych kierunkach - do 15 stopni lub otwory stało kątowe. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 5.0, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane zmienno-kątowe 5.0 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub w płytę. Płyty od 6 do 22 otworów, płyty prawe i lewe. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | Szt. | 3
21 | Płyty proste 4.5/5.0 Płyty proste, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Różne długości płyt. Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | Szt. | 2
22 | śruby 3,5 blokowane w płytce z gwintowaną główką dł. 10 do 95 mm, samogwintujące, gniazdo sześciokątne, stal nierdzewna lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 530
23 | śruby 3,5 korowe, dł. 10 do 95 mm samogwintujące, gniazdo sześciokątne, stal nierdzewna lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 230
24 | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, stal nierdzewna. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | Szt. | 10
25 | śruby 2,7 mm blokowane w płytce z gwintowana główką, dł. od 14 do 60 mm, samogwintujące, stal nierdzewna lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 30
26 | śruby 2,7 blokowane w płytce z gwintowaną główką zmienno- kątowe dł. od 14 - 40 mm, samogwintujace, materiał tytan | szt. | 5
27 | Śruby 2.7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 60mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, stal nierdzewna lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | Szt. | 5
28 | Śruby 2.7mm korowe, dł. od 14 do 60mm, samogwintujące, tytan. | Szt. | 5
29 | śruby 2,4 korowe dł. 14 -40 mm samogwintujace, stal nierdzewna lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 40
30 | śruby 2,4 mm blokowane w płytce z gwintowana główką zmienno -kątowe dł. od 14 - 40 mm samogwintujace, stal nierdzewna. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 75
31 | śruby 5,0 blokowane w płytce z gwintowana główką dł. od 14 - 50 mm ze skokiem co 2 mm i dł. od 50 - 90 mm ze skokiem co 5 mm samogwintujace, stal nierdzewna lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 30
32 | śruby 4,5 korowe dł. 14-90 mm samogwintujące, stal nierdzewna lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 5
33 | śruby blokowane i konikalne kaniulowane7,3 mm, stal lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 5
34 | śruby blokowane i konikalne 5,0 mm materiał stal lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt. | 5
35 | przeciwnakrętka | szt. | 5
36 | śruby blokowane do płytek dłoniowych śr. 1,5; 2,0; 2,4 | szt. | 8
37 | śruby korowe do płytek dłoniowych śr. 1,5; 2,0; 2,4 | szt. | 5
38 | Śruby rekonstrukcyjne do gwoździa udowego, bocznego. Śruby o średnicy 6,5 mm w długościach od 60 mm do 130 mm Materiał tytan. | szt. | 2
39 | Śruby kaniulowane średnica 6,5/7,3 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6,5/7,3 mm. Śruby samogwintujace i samotnace, kaniulacja umożliwiajaca wprowadzenie po drucie Kirschnera, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniajace dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokatne. Śruby implantowane za pomocą wspólnego instrumentarium. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal | szt. | 5
40 | Śruby kaniulowane średnica 4.0 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.0mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25 wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5mm. Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal. | Szt. | 16
41 | Podkładki do śrub kaniulowane 6,5/ 7,3mm | Szt. | 8
42 | Śruby Herberta. Śruby Herberta kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji. Dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, wykonane w tytanie. | szt. | 5
43 | System płytkowy ze śrubą gwintowana do złaman dalszej nasady kości udowej. W części bliższej otwór pod śrubę dokłykciową - gwintowaną W części trzonowej płyta wyposażona w otwory kompresyjne. Kąt kłykciowy 95 stopni , od 6 do 22 otworów w części trzonowej, długość tulei 25 mm
43.1 | płyta | szt | 2
43.2 | śruba dokłykciowa | szt | 2
43.3 | śruba kompresyjna | szt | 2
44 | System płytkowy ze śrubą spiralną - nożową i gwintowana do złamań bliższej nasady kości udowej, z otworami gwintowanymi i śrubami z gwintowaną główką oraz otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej tuleja z otworem pod śrubę doszyjkową -gwintowaną /spiralno- nożową , płytka wyposażona w mechanizm rotacyjny śruby spiralno -nożowej z możliwością blokowania. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory kombinowane pod śruby z gwintowaną stożkowo głową i śruby kompresyjne . Implanty wykonane ze stali bezpiecznejdla MRI. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych
44.1 | płyta | szt | 16
44.2 | śruba doszyjkowa | szt | 16
44.3 | śruba kompresyjna | szt | 16
45 | System mini płyt do śródręcza i paliczków ręki. Płytka blokowana blokujaco kompresyjna do złaman i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne z możliwoscią zastosowania śrub blokujacych lub zwykłych . Śruby blokujace ze stozkowym gwintem nagłówce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Różne kształty i długości płyt . Materiał stal. lub * tytan bezpieczny dla pacjentów alergicznych | szt | 2
46 | Elastyczne gwoździe sródszpikowe. Gwoździe w średnicach 1,5 - 4,0 mm. Instrumentarium do implantacji z obcinarka nie pozostawiajacą ostrych krawędzi, materiał tytan. | szt. | 10
RAZEM PAKIET 8
Szkolenia z technik operacyjnych. Pełny typoszereg implantów, a także uzupełnianie implantów w ciągu ........godz. (max. 48 godz. ). Spis rodzajów instrumentariów do bezpłatnego użyczenia do w/w pozycji w pakiecie, które dostarczy Wykonawca: .................................
* niepotrzebne skreślić
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 9 - Ostrze do piły oscylacyjnej
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej -kompatybilne z posiadanym systemem SG firmy Stryker | szt | 50
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 10 - proteza stawu łokciowego
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Endoproteza łokcia składająca się z części ramiennej, części łokciowej i zawiasu łączącego. Współpracujące elementy z UHMWPE umieszczane w części ramiennej i łokciowej, zawias mocowany współosiowo. Wzajemna rotacja komponentów w zakresie 7 stopni.
1.1 | Komponent ramienny protezy łokcia. Część ramienna tytanowa w 10 rozmiarach, o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. Trzy rozmiary 4,5,6 oraz trzy długości 100mm, 150mm i 200mm. Część dalsza napylona tytanem w technologii plasma spray. Możliwość połączenia z protezą poresekcyjną odwróconą barku SRS. | kpl | 2
1.2 | Komponent łokciowy protezy łokcia. Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym.Trzy rozmiary 4,5,6 oraz trzy długości 75mm, 90mm i 115mm. Elementy prawe i lewe. Część bliższa napylona tytanem w technologii plasma spray. | kpl | 2
1.3 | Wkrętak dynamometryczny. Jednorazowy wkrętak dynamometryczny do śrub blokujących sworzeń | kpl | 2
1.4 | Prowadnica jednorazowa. | kpl | 2
1.5 | Śruby blokujące. Śruby blokujące sworzeń wykonane z Co-Cr. | kpl | 2
1.6 | Komponent rotacyjny. Sworzeń Co-Cr blokowany śrubami Co-Cr. Trzy łożyskujące elementy polietylenowe wykonane z UHMWPE zawierającego witaminę E. | kpl | 2
RAZEM PAKIET 10
Wymaga się użyczenia instrumentarium do operacji . Dostarczanie pełnego typoszeregu implantów wraz z kompletnym instrumentarium w ciągu ........godz. (max. 48 godz.) do danego przypadku, oraz szkolenia z technik operacyjnych. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium ..............
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 11 - implanty do rekonstrukcji ACL
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | kpl. | 10
2 | Implant do szycia łąkotki: dwie igły połączone nicią 2.0 | kpl | 10
3 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. | szt. | 5
4 | * Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe - implant typu kołek, wprowadzany między pęczki przeszczepu, sterylnie pakowany na jednorazowym podajniku z pomiarem napięcia. Wykonany z materiału PEEK, ścięty ukośnie przy ujściu kanału, średnica 8-11 mm lub *Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe System niewchłaniany wykonany ze śruby wkręcanej pomiędzy osłonki dociskające przeszczep do ściany kanału, całość wykonana z materiału PEEK, mocowanie rozporowe, zapewniające docisk przeszczepu na całej długości implantu, średnice 8-11mm, długość 30mm. Jednorazowy podajnik z napinaczem przeszczepu | szt. | 10
RAZEM PAKIET 11
Wymaga się użyczenia instrumentarium i pełnego typoszeregu implantów w ciągu ........godz. (max. 48 godz.) od zgłoszenia do danego przypadku oraz szkolenia z technik operacyjnych. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium
* niepotrzebne skreślić
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 12 - drut Kirschnera, wkręty korowe, gwoździe Steinmanna
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Drut Kirschnera o długości 310mm (+/- 5mm) o rozmiarach: a) 1,2 mm, | szt. | 60
| b) 1,5 mm, | szt. | 150
| c) 1,6 mm | szt. | 150
| d) 1,8 mm, | szt. | 180
| e) 2,0 mm | szt. | 60
| f) 2,2 mm | szt. | 60
2 | Wkręty korowe 4,5 - dł. 14 - 80 samogwintujące, stalowe z gniazdem sześciokątnym (heksagonalnym) | szt. | 60
3 | Gwoździe Steinmanna | szt. | 10
RAZEM PAKIET 12
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 13 – proteza stawu śródręczno- nadgarstkowego kciuka.
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Proteza stawu śródręczno- nadgarstkowego kciuka. Implant o trzech stopniach swobody, mocowany bezcementowo składający się z porowatego trzpienia pokrytego hydroksyapatytem, mikropanewki pokrytej hydroksyapatytem i modularnej główki z szyjką. - 4 wielkości trzpienia, - 2 rozmiary główek w wersji prostej, - 2 rozmiary główek w wersji offsetowej, - 2 wielkości mikropanewek w wersji niezwiązane,- 2 wielkości mikropanewek w wersji zatrzaskowej
1.1 | panewka | szt | 4
1.2 | trzpień | szt | 4
1.3 | głowa | szt | 4
RAZEM PAKIET 13
Wymaga się użyczenia kompletnego instrumentarium do operacji. Dostarczenie pełnego typoszeregu implantów wraz z kompletnym instrumentarium w ciągu .........godz. (max. 48 godz.) do danego przypadku. Szkolenie z technik operacyjnych. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 14 - proteza nadgarstka
Lp | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Proteza nadgarstka Implant umożliwiający wykonanie całkowitej lub częściowej artroplastyki nadgarstka. Komponent nadgarstkowy: - płyta nadgarstka napylona porowatym tytanem 8 rozmiarów, - trzpień śródręczny napylony porowatym tytanem 3 rozmiary, - głowa nadgarstka z kontrolą dystrakcji 3 rozmiary, - 2 śruby mocujące 15-50mm głowa | szt | 1
1.1 | płyta nadgarstka ze śrubą | szt | 1
1.2 | trzpień śródręczny | szt | 1
2 | Komponent promieniowy - implant kości promieniowej napylony porowatym tytanem 2 rozmiary | szt | 1
| - trzpień kości promieniowej 4 rozmiary | szt | 1
RAZEM PAKIET 14
Wymaga się użyczenia kompletnego instrumentarium do operacji. Dostarczenie pełnego typoszeregu implantów wraz z kompletnym instrumentarium w ciągu .........godz. (max. 48 godz.) do danego przypadku. Szkolenie z technik operacyjnych. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 15 – protezy stawów ręki
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Elastyczne protezy stawów MCP i PIP | Szt. | 10
Wymaga się użyczenia kompletnego instrumentarium do operacji. Dostarczenie pełnego typoszeregu implantów wraz z kompletnym instrumentarium w ciągu …….godz. (max. 48 godz.) do danego przypadku. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium …………
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 16 – system protezy stawu barkowego anatomiczny i odwrócony
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Endoproteza całkowita stawu barkowego, modularna wraz z opcją niemodularną, bezcementowa w opcji modularnej składająca się z elementu proksymalnego, trzpienia oraz głowy metalowej, element proksymalny pokryty porowatą okładziną, występujący w opcji anatomicznej (kąt 128, 135 i 142 stopnie) oraz urazowej w 3 wysokościach - 5,0 i 5 (kąt 135 stopni) z dodatkowym kołnierzem umożliwiającym umocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do protezy (standardowy i niecentryczny), trzpień tytanowy występujący w rozmiarach 6-16 mm dla opcji standard oraz 6-12 mm dla opcji rewizyjnej, w opcji modularnej trzpień pokryty w części proksymalnej porowatą okładziną, zakres długości trzpienia 83-191 mm, głowa metalowa występująca w opcji centrycznej i niecentrycznej w rozmiarach 40-56mm i wysokości 15-21 mm. System umożliwia zastosowanie śródoperacyjnie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy. | kpl | 5
2 | Część panewkowa wykonana z polietylenu, mocowana za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym, w rozmiarach 40-56mm. | kpl | 5
3 | Bark odwrócony występujący w opcji modularnej bezcementowej oraz monobloku cementowanego w opcji modularnej (nasada) część proksymalna bezcementowa pokryta hydroksyapatytem, w opcji centrycznej i niecentrycznej w celu optymalnego jej dopasowania w 2 rozmiarach , retrowersja nasady 0-10 stopni, zmiana ustawienia części proksymalnej w zakresie 0-30 stopni, nieanatomiczny kąt nachylenia 155 stopni, w opcji cementowanej bark odwrócony, metalowy w rozmiarach 8-12 mm i długości trzpienia 132-223 mm. Panewka standardowa i high mobility barku odwróconego - polietylenowa w rozmiarach 38 i 42 mm w wysokości +3, +6, +9 mm, głowa metalowa centryczna i niecentryczna w rozmiarach 38 i 42 mm, metapanewka mocowana 4 śrubami pod kątem +/_ 10 stopni, śruby 4,5 mm o długości 18-42 mm, w opcji dostępna głowa rewizyjna 48 i 52 mm o wysokości 21 i 26 mm | kpl | 20
RAZEM PAKIET 16
Wymaga się użyczenia instrumentarium na czas trwania operacji z pełnym typoszeregiem do implantów w kazdej wersji łącznie z odpowiednimi hakami w ciągu ......... godz. (max. 48 godz.) do danego przypadku. Szkolenie z technik operacyjnych. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium .....................................
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 17 - BIOMATERIAŁY
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Syntetyczne granule do uzupełniania ubytków kostnych. Granulat gotowy do użycia, sterylny, różna ziarnistość. Materiał wykonany z beta-trójfosforanu wapnia zapewniający kompatybilność, wchłanianie i przebudowę w żywą kość. Nie wydziela ciepła. Wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa. Pojemność 5cc. | Szt. | 20
2 | Syntetyczne bloki do uzupełniania ubytków kostnych, gotowe do użycia, sterylne. Materiał wykonany z beta-trójfosforanu wapnia zapewniający kompatybilność, wchłanianie i przebudowę w żywą kość. Nie wydziela ciepła. Wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa. Wielkość 5x5x10 | Szt. | 6
3 | Syntetyczne bloki do uzupełniania ubytków kostnych, gotowe do użycia, sterylne. Materiał wykonany z beta-trójfosforanu wapnia zapewniający kompatybilność, wchłanianie i przebudowę w żywą kość. Nie wydziela ciepła. Wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa. Wielkość 20x20x10 lub *30x20x10 mm | Szt. | 6
RAZEM PAKIET 17
* niepotrzebne skreślić
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 18 - Zespolenia do ręki i stopy
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Śruba kaniulowana, kompresyjna, samogwintująca, samowiercąca do osteotomii kości śródstopia i paliczków o długości 10,12,14,16,18,20,22mm | szt | 2
2 | Śruba kaniulowana, kompresyjna, samogwintująca, samowiercąca stosowana przy haluksach do osteotomii paliczka P1 o długości 24,26,28,30mm | szt. | 2
3 | Śruba samogwintująca, samowiercąca, z prowadnicą do odłamania do osteotomii typu Weila o długości 11,12,13,14,15,16mm | szt. | 2
4 | Implanty śródszpikowe do artrodezy stawów międzypaliczkowych ( PIP i DIP ) stopy, wykonane ze stopu tytanu i niklu, rozprężające się w kanale śródszpikowym pod wpływem temperatury ciała, w długościach od 11mm do 22mm, proste i wygięte pod kątem 10° | szt. | 2
5 | Implanty śródszpikowe do artrodezy stawu międzypaliczkowego palucha stopy, rozprężające się w kanale śródszpikowym, w długościach 16.5mm i 19.5mm, proste i wygięte pod kątem 15° | szt | 2
6 | Superelastyczny niezależny od temperatury skobel do zabiegów osteosyntezy i artrodezy w obrębie ręki i stopy implantowany przy użyciu kompatybilnych ze skoblem szczypców, 16 rodzajów | szt. | 2
7 | małoinwazyjny, tytanowo - niklowy implant do stabilizacji złamań pierwszego, drugiego i trzeciego paliczka ręki i stopy, stosowany również do zabiegów artrodezy, 4 średnice: 0,8mm,1mm,1,2mm,2mm | szt. | 2
RAZEM PAKIET 18
Wymaga się użyczenia kompletnego instrumentarium do operacji. Dostarczenie pełnego typoszeregu implantów wraz z kompletnym instrumentarium w ciągu ........godz.(max. 48 godz.) do danego przypadku. Szkolenie z technik operacyjnych. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium ……………………………………………………………………..
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 19 - BIOMATERIAŁY
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Pasta do uzupełniania ubytków kostnych do przygotowania bezpośrednio w strzykawce poj. 2,5cm3, 5cm3, 10cm3 - podstawowy składnik - fosforan wapnia - wprowadzana do przestrzeni międzykostnej przez różnokształtne igły - materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7,5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny - neutralny odczyn Ph - opakowanie sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Pistolet do precyzyjnego podawania biomateriału.
1.1 | Pakiet 2,5 cm3 | szt. | 2
1.2 | Pakiet 5 cm3 | szt. | 2
1.3 | Pakiet 10 cm3 | szt. | 2
1.4 | Kaniule do wstrzykiwania pasty | szt. | 6
RAZEM PAKIET 19
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 20 - Proteza jednoprzedziałowa kolana
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Komponent udowy i piszczelowy wykonane ze stopu CoCr, opcjonalnie w wersji cementowej i bezcementowej oraz w wersji dla alergików. Komponent udowy w 3 rozmiarach. | szt | 5
2 | Wkładka z polietylenu typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach. System zapewnia zaopatrzenie obu przedziałów. | szt. | 5
3 | Komponent piszczelowy anatomiczny typu mobile bearing w 6 rozmiarach. | szt. | 5
4 | Zestaw 3 ostrzy w skład których wchodzi ostrze oscylacyjne, ostrze posuwisto zwrotne oraz ostrze szczoteczkowe do precyzyjnego przygotowania bruzdy pod kil. | szt. | 5
RAZEM PAKIET 20
Wymaga się użyczenia instrumentarium wyłącznie do operacji z dostępu MIS na czas obowiązywania umowy. Pełny typoszereg implantów, a także uzupełnianie implantów w ciągu .........godz. (max. 48 godz.) Szkolenie z technik operacyjnych. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium ................
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET - 21 Zestaw do operacji Latarjet barku atroskopowy i otwarty
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Śruby z podkładkami o różnych długościach pakowane pojedynczo | szt. | 10
2 | Jednorazwoy zestaw instrumentów | szt. | 5
RAZEM PAKIET 21
Wymaga się użyczenia zestawu wielorazowego instrumentarium konecznego do operacji. Dostarczenie pełnego typoszeregu implantów wraz z kompletnym instrumentarium w ciągu ........ godz.(max. 48 godz. ) do danego przypadku. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium ...............................
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 22 - Proteza krótkotrzpieniowa
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujacy w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu unikniecia efektu tigh pain. Stożek 12/14 | szt | 100
2 | Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwośc stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki. | szt. | 100
3 | Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach szyjki. | szt. | 100
4 | Śruba gąbczasta o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm, (opcjonalnie występuje w zestawie) | szt. | 100
RAZEM PAKIET 22
Wymaga się użyczenia instrumentarium wyłącznie do operacji z dostępu MIS DAA + odpowiednie haki oraz napędy (piła, wiertarka na czas obowiązywania umowy. Pełny typoszereg implantów, a także uzupełnianie implantów w ciągu .......godz. (max. 48 godz.) Szkolenie z technik operacyjnych. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium ...............................
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
PAKIET 23 - Endoproteza stawu kolanowego z ruchomą i nieruchomą wkładką
L.p | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość pozycji netto | VAT |  | Wartość pozycji brutto | kod produktu | Producent/nazwa
[6 empty] | % | zł
1 | Element udowy cementowy, prawy, lewy, wykonany ze stopu kobattowo chromowego w wersji cementowej, w opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego lub wycięciem więzadeł krzyżowych. Element udowy w 14 rozmiarach, w tym 4 rozmiary w wersji przewężonej w wymiarze M/L. | szt | 50
2 | Element piszczelowy cementowy w 10 rozmiarach w wersji fixed oraz mobile-bearing wykonany ze stopu kobaltowo chromowego, wysokopolerowany, umożliwiający założenie wkładki 2 rozmiary mniejszej i dwa rozmiary większej, dzięki czemu wkładka jest dopasowywana rozmiarem do elementu udowego. | szt. | 50
3 | Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości napromieniowanego promieniami gamma o mocy 8,0 Mrad. Polietylen z dodatkiem syntetycznego antyokydantu. Wkład dostępny w wersji fixed oraz rotacyjnej w grubościach: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm w wersji PS oraz CR. Wersja PS posiada dodatkowo w wybranych rozmiarach wkładki w grubościach 18mm i 20mm. | szt. | 50
4 | Rzepka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości napromieniowanego promieniami gamma o mocy 8,0 Mrad. Polietylen z dodatkiem syntetycznego antyksydantu. Rzepka okrągła i anatomiczna. Rzepki zmedializowane w celu poprawy trakcji. Obie rzepki w w 5 rozmiarach: 29mm, 32mm, 35mm, 38mm, 41mm. | szt. | 50
5 | Zestaw do płukania pulsacyjnego | szt. | 50
6 | Ostrze do użyczonej piły oscylacyjnej | szt. | 50
RAZEM PAKIET 23
Wymaga się użyczenia kompletnego instrumentarium (wtym piła i wiertarka) do miniinwazyjnej chirurgii kolana oraz pełnego typoszeregu zużytych elementów w ciągu .......godz. (max. 48 godz.) Szkolenie z technik operacyjnych. Podać nazwę/ rodzaj instrumentarium ...............................
słownie wartość netto: ……………………………………………………………………….
słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………
| …………………………………, dn………………………………………….. |  |  |  | …………………………………………………………………..
podpis i pieczęć Wykonawcy