|  | SZPITAL SPECJALISTYCZNY w JAŚLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ISO 9001:2015 9122.SZPI |

### Znak sprawy: PN/ 5/ 2019                                                                                                                          Jasło, dn. 2019-02-11

WyjaśnieniA treŚci SIWZ

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Informujemy, że w postępowaniu przetargowym otrzymaliśmy od Wykonawców następujące pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1 - dotyczy pakietu 3 poz. 1 - Czy Zamawiający będzie wymagał nakłuwacza automatycznego do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy w obudowie w kształcie litery T obudowa w kształcie grzybka, konstrukcyjnie zabezpieczony przed oponowym użyciem, ostrze schowane, silikonowane, ze stali nierdzewnej, szlifowane. Po użyciu ostrze automatycznie chowa się do obudowy na głębokość min 5 mm. Sterylizowany promieniami Gamma, postaje sterylny przez 5 lat od daty sterylizacji. Produkt pozostaje sterylny do momentu usunięcia  osłonki zabezpieczającej. Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy. Typ ostrza trzypłaszczyznowy Igła  21 G (0,8mm) głębokość nakłucia 2,4 mm?

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 1 podanie ceny za opakowanie 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym 33 op. do pełnych opakowań handlowych.

Odpowiedź nr 1 – NIE. Zamawiający oczekuje nakłuwacza zgodnie z opisem.

Pytanie 2 - Projektu umowy: dotyczy § 1 ust. 3 - W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 9 m-cy?

Odpowiedź nr 2 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 3 - Projektu umowy: dotyczy § 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź nr 3 - Zamawiający nie wprowadza zmian do umowy, ale dołoży wszelkich starań aby zamówienia nie były niższe niż 150zł.

Pytanie 4 - Projektu umowy: dotyczy § 3 ust. 3 - Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „nie więcej jednak niż o 20% w porównaniu do ilości podanych w umowie.”?

Odpowiedź nr 4 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 5 - Projektu umowy: dotyczy § 4 ust. 7 oraz § 6.1.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację ilościową na termin realny tj. 3 dni robocze od chwili jej otrzymania?

W przypadku korzystania z usług zewnętrznego spedytora dostarczenia braków w terminie 24 godzin jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź nr 5 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 6 - Projektu umowy: dotyczy § 6 ust. 1.3 oraz 1.3a - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do wysokości „5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego.

Odpowiedź nr 6 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 7 - dotyczy § 4 ust. 7 oraz § 6.1.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do ustępu – „…- o ile dotyczy”. Produkty objęte stawka podatku 23% VAT należą do grupy produktów nie zakwalifikowanych jako produkty medyczne, dlatego nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 17 czerwca 2010 r.).

Odpowiedź nr 7 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 8 - SIWZ: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź nr 8 – zdaniem UZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może też być złożone wraz z ofertą, jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Pytanie 9 - Dotyczy pakietu 1 pozycja 3 i 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez wykonanych z PS – z tworzywa zbliżonego właściwościami do AS?. Prośbę motywujemy tym, że ezy z tworzywa AS wycofane zostały z oferty wytwórcy.

Odpowiedź nr 9 – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 - Dotyczy pakietu 1 pozycja 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do Mikrometody-cukry z dnem umożliwiającym swobodne ustawienie na 200ul? Prośbę motywujemy tym, że probówki na 100ul wycofane zostały z oferty wytwórcy.

Odpowiedź nr 10 – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 - Dotyczy pakietu 1 pozycja 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych probówek do Mikrometody-cukry z dnem umożliwiającym swobodne ustawienie na 100ul z przemijalnym korkiem w komplecie z kapilarą i lejkiem – których można użyć od siebie niezależnie?

Odpowiedź nr 11 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 12 - dotyczy pakietu 1 pozycja 15 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania nakłuwaczy o jednej z głębokości nakłucia (1,8 mm lub 2,4 mm) czy obydwu?

Odpowiedź nr 12 – Zamawiający oczekuje obydwu.

Pytanie 13 - Dotyczy pakietu 1 pozycja 47 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osobną wycenę eksykatora i porcelanowej wkładki do eksykatora?

Odpowiedź nr 13 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 14 - dotyczy pakietu 1 poz 15: Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 15 z pakietu 1 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odpowiedź nr 14 - Zamawiający nie wprowadza zmian.

ZATWIERDZAM

Z - ca Dyrektora

ds. Administracyjno- Ekonomicznych

Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

mgr Zbigniew Betlej

Załączniki:

- FORMULARZ CENOWY po zmianie.

Otrzymują:

- zamieszczono na stronie internetowej www.szpital.jaslo.pl

- a /a