|  | SZPITAL SPECJALISTYCZNY w JAŚLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ISO 9001:2015 9122.SZPI |

# Nr sprawy: PN / 19 /2020

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

którego przedmiotem jest:

„dostawa aparatu USG i videonasofiberoskopu

dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,

numer ogłoszenia: 553446-N-2020 z dnia 2020-06-24.

ZATWIERDZAM:

p.o. Z - ca Dyrektora

ds. Administracyjno- Ekonomicznych

Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Beata Trzop

Jasło, dn. 2020-06-24

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpital Specjalistyczny w Jaśle, 38 – 200 Jasło, ul. Lwowska 22

NIP: 685-19-50-733

REGON: 370444486

fax: 13/ 44 37 655

e-mail: zamowienia@szpital.jaslo.pl

Strona internetowa: www.szpital.jaslo.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG i videonasofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego w  Jaśle:

Pakiet 1:  aparat USG   - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ,

Pakiet 2: videonasofiberoskopu - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 formularz ofertowy i Załącznikiem nr 2 opis przedmiotu zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

  - Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1 urządzenia medyczne,

  - Dodatkowa nazwa i kod przedmiotu zamówienia:  33.11.22.00-0 aparaty USG.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  - Termin wykonania zamówienia: do 28 dni od podpisania umowy.

  - Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w Załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

      - nie podlegają wykluczeniu;

      - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób  szczególny.

  - zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób  szczególny.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  - Wykluczenie Wykonawcy z postępowania:

    - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

      - Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

      - Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 Pzp.

      - Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp. –          nie dotyczy.

5.2.2  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art.24 ust.4 Pzp).

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

  - Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

    - Zamawiający oceni, czy udostępnienie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwolą na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp.

    - W ramach niniejszego zobowiązania wykonawca zobowiązany jest wykazać, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w związku z tym, z oświadczenia powinno wynikać:

      - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

      - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

      - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

      - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj..

    - Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.4.1.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  Nie dotyczy.

6.4.1.2. sytuacja finansowa lub ekonomiczna:  Nie dotyczy.

6.4.1.3. zdolność techniczna lub zawodowa:  Nie dotyczy.

6.4.2   W zakresie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, tj:

Zamawiający nie wymaga.

    - W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 Pzp:

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy przedłożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 j.t. ze zm.).

6.6.   Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt 6.4 SIWZ, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6.7.   Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).

  - Adres do korespondencji Zamawiającego, adres poczty elektronicznej, zostały podane w pkt 1 SIWZ.

  - Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, ust. 3 lub 3a PZP, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/ poprawić) w formie odpowiadającej wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

  - Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

    - Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami oraz potwierdzenia dostarczenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej jest: Krystyna Tuchowska.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania nie jest obowiązany wnieść wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia wyznaczonego jako dzień składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Oferta musi spełniać następujące wymogi:

    - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

    - Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

    - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

    - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny wykonawcy (ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty oraz dokumenty lub oświadczenia uzupełniane w wyniku wezwania lub samodzielnie przez Wykonawcę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.

    - Oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ oraz według wzorów udostępnionych/przekazywanych przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

    - We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej wykonawcy.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Forma oferty:

    - Wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ oraz udostępnionych/ przekazywanych przez Zamawiającego mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

    - Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz udostępnionych/przekazywanych przez Zamawiającego powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom załączonym do SIWZ oraz udostępnionym/ przekazanym przez Zamawiającego.

    - Zaleca się, aby całość oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę samodzielnie lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

    - Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy uprawnione/ upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią właściwego rejestru określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

    - Zaleca się załączenie do oferty spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

    - Wszelkie miejsca w ofercie oraz w dokumentach lub oświadczeniach składanych przez Wykonawcę samodzielnie lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) powinny być parafowane przez wykonawcę.

    - Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

      - Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 10.2.7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

      - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

      - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

    - Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej.

    - Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

  - NA ZAWARTOŚĆ OFERTY SKŁADA SIĘ:

    - Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

    - Wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

    - Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ.

    - Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy Upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru.

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

    - Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.2. SIWZ (jeśli dotyczy).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Miejsce oraz termin składania ofert:

ofertę należy złożyć w sekretariacie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.07.2020r. do godz. 12:00.

    - Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

    - Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

###### „Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Oferta na przetarg nieograniczony na:

dostawę aparatu USG i videonasofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”

Numer sprawy: PN/ 19 /2020

Nie otwierać przed dniem: 02.07.2020r. godz. 12:30”

    - Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.

    - Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.

    - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

    - Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

    - Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie powiadomienia podpisanego przez wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

  - Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

    - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Specjalistyczny w Jaśle ul. Lwowska 22 – Dział Administracji Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - pokój nr 7, w dniu 02.07.2020r. o godz. 12:30.

    - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    - W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania.

    - Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

    - W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:

      - kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

      - firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

      - ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

    - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 11.2.5 SIWZ.

    - Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cena oferty jest kwotą brutto wymienioną w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W cenie oferty należy uwzględnić należny podatek VAT, zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi wg stawki na dzień składania ofert.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

  - Wykonawca obliczy wartość netto poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie oferowanej ilość przez cenę jednostkową netto sztuki lub opakowania.

  - W przypadku wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, Zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny /wartości netto podatek od towarów i usług, który Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest wpłacić.

  - Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie wykonawca jest zobowiązany złożyć w Formularzu oferty — Załącznik nr 1 do SIWZ.

  - Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert z podatkiem VAT .

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

    - Kryterium nr 1: Cena - waga kryterium: 60%.

    - Kryterium nr 2: Okres gwarancji – waga kryterium: 40%.

  - Zasady oceny kryteriów - opis sposobu obliczania punktacji:

    - Kryterium nr 1: Cena - według następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena oferty

Ilość punktów  = 	                                               	               x waga kryterium

cena zaoferowana w badanej ofercie

      - Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT).

      - Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

      - W kryterium cena można uzyskać max. 60,00 pkt.

    - Kryterium nr 2: Okres gwarancji:

Okres gwarancji = liczba punktów przyznana za okres gwarancji, ponadpodstawowy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego dla zamówienia, wskazany w ofercie Wykonawcy, obliczona wg następujących zasad:

      - Termin gwarancji i rękojmi zainstalowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 24
        miesiące.

      - Wykonawca, który zaproponuje wydłużenie okresu gwarancji ponad okres podstawowy określony przez Zamawiającego, otrzyma następującą ilość punktów:

- jeżeli Wykonawca zaoferuje wymagany minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące otrzyma 0 punktów;

- jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy otrzyma 5 punkty;

- jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 42 miesiące otrzyma 15 punktów;

- jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 48 miesięcy otrzyma 25 punktów;

- jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 60 miesięcy otrzyma 40 punktów.

Zamawiający wymaga wpisania terminu gwarancji w załączniku nr 1 Formularz Ofertowy, wg ściśle określonych powyżej wymagań tzn. 24 miesiące/ lub 36 miesięcy/ lub 42 miesiące/ lub 48 miesięcy/ lub 60 miesięcy.

      - W przypadku zaoferowania innego terminu np. 28 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt., a za termin 40 miesięcy – 5 pkt. itd. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji / rękojmi towaru.

      - W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 60 miesięcy np. 70 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła 40, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin    gwarancji / rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

      - W kryterium nr 2 można uzyskać max: 40,00 pkt.

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2) najwyższą liczbę punktów.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy.

  - Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

14.2.1 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższych dokumentów będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez wykonawcę.

  - Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY.

Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej” (art. 179 198g Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

      - Określenia warunków udziału w postępowaniu,

      - Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

      - Odrzucenia oferty odwołującego,

      - Opisu przedmiotu zamówienia,

      - Wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 7.1. SIWZ.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.7 i pkt 16.8 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U.2016.1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

  - Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne Pakiety.

  - Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/ części lub na cały przedmiot zamówienia.

Oferta częściowa na poszczególny pakiet musi być wypełniona we wszystkich punktach (oferty na pakiety niepełne – będą odrzucone).

- MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW (W PRZYPADKU UMOWY RAMOWEJ).

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich (PLN).

- INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO:

Nie dotyczy.

- INNE POSTANOWIENIA

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP musi być wykazany odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie. Warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 24.1.2 SIWZ.

    - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  - Podwykonawstwo:

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/ Podwykonawcom.

    - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu oferty.

    - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

  - Załącznikami do SIWZ są:

    - Formularz ofertowy - wzór druku stanowi Załącznik nr 1.

    - Opis przedmiotu zamówienia – wzór druku stanowi Załącznik nr 2.

    - Wzór umowy - Załącznik nr 3.

    - Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp - wzór druku stanowi Załącznik nr 4.

25.1.5.	Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – wzór druku stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ

  - Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy: …………………………………..

Adres: …………………………………………………..

| REGON: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

tel. ……………………………  fax. ……………….……………... e-mail ……………….……

FORMULARZ  OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu USG i videonasofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, oferuję realizację zamówienia:

PAKIET 1 – aparat  USG

| Lp | Opis przedmiotu | Ilość | Wartość pozycji netto | VAT % | VAT zł | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG wraz z wyposażeniem dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Urologii - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 | 1kpl |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

W przypadku pozycji z różnym podatkiem VAT należy je  wymienić w tabeli wyżej.

Słownie wartość netto: ………………………………………………………….

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………..

PAKIET 2 – videonasofiberoskop

| Lp | Opis przedmiotu | Ilość | Wartość pozycji netto | VAT % | VAT zł | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videonasofiberoskop wraz z wyposażeniem dla Oddziału Otolaryngologicznego i Otolaryngologii Dziecięcej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 | 1kpl |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

W przypadku pozycji z różnym podatkiem VAT należy je  wymienić w tabeli wyżej.

Słownie wartość netto: ………………………………………………………….

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………..

- Oświadczamy, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w okresie:  do 28 dni od momentu podpisania umowy.

- Udzielamy ……… miesięcznego (min. 24 miesięcznej – parametr oceniany) okresu gwarancji i rękojmi od chwili dostarczenia (protokół odbioru) do Zamawiającego.

- Punkty serwisu (podać adresy): ..............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………

- Zapewniamy serwis pogwarancyjny tak / nie*.

- Zapłata za dostarczone, zainstalowane i uruchomione urządzenie dokonana będzie w 4 równych ratach:

- pierwsza rata - płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury,

- kolejne 3 równe raty płatne w terminie do ostatniego dnia każdego następującego po sobie miesiąca, przy czym ostania może być w wysokości pozostałego do spłaty zobowiązania.

- Zapewniamy w cenie wynagrodzenia umownego przeprowadzenie szkolenia personelu w terminie z nim ustalonym w zakresie obsługi i konserwacji.

- Przedmiot zamówienia zamieszczony w niniejszej ofercie posiada stosowne deklaracje CE lub inne pozwolenia dopuszczające jego stosowanie na terytorium RP.

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

- Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorcą.

…………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) i akceptujemy jego treść.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że:

Nie zamierzamy zlecać wykonania części dostaw podwykonawcom*.

Zamierzamy  zlecić podwykonawcom wykonanie następującego zakresu dostaw*:

| L.p. | Części zamówienia - zakres dostaw jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | Firma (nazwa) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- Ofertę składamy na  ……. kolejno ponumerowanych stronach.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są na stronach oferty o numerach od …… do ……… .

- Zgodnie z art. 91 ust.3a ustawy Pzp oświadczamy, że usługi dotyczące przedmiotu zamówienia będą prowadzić/ nie będą prowadzić* (niepotrzebne skreślić) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (W przypadku potwierdzenia, że dostawy dotyczące przedmiotu zamówienia będą prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podane powyżej w pkt 1 ceny są cenami netto) – …………... (należy wskazać).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………………………………………………………………………

........................ , dn. .................                                                                  .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET 1 – aparat USG

| Lp. | Wymagane parametry | Parametr Wymagany i Punktowany | Parametr Punktowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I JDNOSTKA GŁÓWNA |
| 1 | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. | TAK |  |
| 3 | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | TAK |  |
| 4 | Głośność pracy aparatu poniżej 35 dB | TAK |  |
| 5 | Możliwość programowania własnych presetów: min. 30 | TAK |  |
| 6 | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | TAK |  |
| 7 | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół | TAK |  |
| 8 | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 | TAK |  |
| 9 | Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10,1” rozdzielczość min. 1280x800 | TAK |  |
| 10 | Regulacja panelu sterowania góra-dół: oraz lewo prawo | TAK |  |
| 11 | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |
| 12 | Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora | TAK |  |
| 13 | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK |  |
| 14 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 1 000 000 kanałów procesowych | TAK |  |
| 15 | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz | TAK |  |
| 16 | Ilość aktywnych, równoważnych bezpinowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |
| 17 | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 45000 | TAK |  |
| 18 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB | TAK |  |
| 19 | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |
| 20 | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK |  |
| 21 | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (m.in.: echo dorosłych, echo dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II - III trymestr, III trymestr, miednica, macica) | TAK |  |
| 22 | Tryb B | TAK |  |
| 23 | Głębokość penetracji min. 2-38cm | TAK |  |
| 24 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
| 25 | Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB | TAK |  |
| 26 | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 | TAK |  |
| 27 | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE | TAK |  |
| 28 | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2000 fps | TAK |  |
| 29 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
| 30 | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8 | TAK |  |
| 31 | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
| 32 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
| 33 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 34 | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  |
| 35 | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
| 36 | Tryb M | TAK |  |
| 37 | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
| 38 | Doppler Kolorowy | TAK |  |
| 39 | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 400 fps | TAK |  |
| 40 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz | TAK |  |
| 41 | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s | TAK |  |
| 42 | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30° | TAK |  |
| 43 | Kierunkowy Doppler Mocy | TAK |  |
| 44 | Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
| 45 | Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB | TAK |  |
| 46 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz | TAK |  |
| 47 | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8.8 m/s | TAK |  |
| 48 | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-25 mm | TAK |  |
| 49 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
| 50 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 51 | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI | TAK |  |
| 52 | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | TAK |  |
| 53 | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów | TAK |  |
| 54 | Funkcja obrazowania krzyżowego | TAK |  |
| 55 | Oprogramowanie do badań min: brzusznych kardiologicznych ginekologicznych położnicze pediatrycznych małych narządów transkranialne urologicznych naczyniowych | TAK |  |
| 56 | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej | TAK |  |
| 57 | Fabrycznie wbudowana bateria pozwalająca na min. 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania. Bateria pozwala na bezpieczne zakończenie i zapisanie badanie podczas awarii elektryczności. | TAK |  |
| 58 | Fabryczne wbudowany podgrzewacz żelu do usg | TAK |  |
| II GŁOWICE |
| 1 | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz -Ilość elementów: min. 160 -Kąt skanowania: min. 70° - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 2 | Głowica endokawitarna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-11 MHz -Ilość elementów: min. 190 -Kąt skanowania: min. 150° - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| III URZĄDZENIA PERYFERYJNE |
| 1 | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W | TAK, |  |
| IV MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |
| 1 | Możliwosć rozbudowy o funkcję Dicom | TAK |  |
| 2 | Możliwosć rozbudowy o obrazowanie elastograficzne na głowicach: linia, endocavity | TAK |  |
| 3 | Możliwosć rozbudowy o aplikację wspomagająca wizualizację igły biopsyjnej na obrazie 2D | TAK |  |
| 4 | Możliwosć rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz -Ilość elementów: min. 96 -Kąt skanowania: min. 90 ° | TAK |  |
| 5 | Możliwosć rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych, pediatrycznych, naczyniowych, brzusznych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz -Ilość elementów: min. 80 -Kąt skanowania: min. 90 ° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 6 | Możliwosć rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 7 | Możliwosć rozbudowy o głowicę Phased Array do badań kardiologicznych pediatrycznych - zakres częstotliwości pracy min. 4-12 MHz - ilość elementów: min. 96 - kąt skanowania: min. 90° | TAK |  |
| 8 | Możliwosć rozbudowy o głowicę Phased Array do badań kardiologicznych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz -Ilość elementów: min. 96 -Kąt skanowania: min. 90 ° | TAK |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min.70cm | TAK |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz -Ilość elementów: min. 80 -Kąt skanowania: min. 90 ° | TAK |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 1 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | podać |  |
| 3 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 4 | Czas usunięcia wad lub usterek - max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 5 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podac |  |

........................ , dn. .................                                                                  .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET 2 – videonasofiberoskop

| Lp. | Wymagane parametry | Parametr Wymagany i Punktowany | Parametr Punktowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Monitor z wbudowanym komputerem All-In-One | TAK |  |
| 1 | Monitor LCD Full HD min 21,5” o rozdzielczość obrazu min. 1920x1080, Menu” OSD wyświetlane na ekranie monitora | TAK |  |
| 2 | Obudowa wykonana z metalu, podlegająca wszystkim obostrzeniom bloku operacyjnego pod względem mycia, czyszczenia oraz dezynfekcji i posiadająca dopuszczenie certyfikowanego wyrobu medycznego. Ekran zabezpieczony szkłem bezpiecznym. Panel dotykowy typu pojemnościowego | TAK |  |
| 3 | Format obrazu 16:9, kontrast minimum 1000:1, odzwierciedlenia kolorów min 16,7mln, kąt widzenia 178⁰/178⁰, jasność min 250cd, | TAK |  |
| 4 | Wbudowany komputer z procesorem typu min. i5, dysk twardy 500GB, karta grafiki, panel dotykowy do sterowania z oprogramowaniem Windows 7 Professional lub Windows 10 lub równoważnym systemem operacyjnym, Minimum 4 wejścia USB, wbudowane wyjście HDMI oraz DVI, gniado LAN, gniazdo audio in, gniazdo audio out | TAK |  |
| 5 | Wbudowane wyjścia zasilające: min. jedno wejście 12v 1A oraz min jedno wyjście 12V, 1,5A | TAK |  |
| 6 | Możliwość podpięcia dedykowanego głośnika zasilanego bezpośredniego z monitora z budowanym komputerem | TAK |  |
| 7 | Zintegrowany głośnik z włącznikiem oraz potencjometrem do regulacji głośności | TAK |  |
| II | Jednostka sterująca | TAK |  |
| 1 | Jednostka sterująca wyposażona w gniazdo do podłączania videonasopharyngoskopu | TAK |  |
| 2 | Miejsce do posadowienia w jednostce sterującej videonasopharyngoskopu we wbudowanej kuwecie silikonowej do jego przechowywania | TAK |  |
| 3 | W zestawie bezprzewodowy, bezbateryjny włącznik nożny do sterowania funkcjami klatki stop etc. | TAK |  |
| III | Oprogramowanie |  |  |
| 1 | Szablony raportów pacjenta z funkcją prekonfiguracji raportów danych pacjenta wraz z multimediami typu zdjęcia | TAK |  |
| 2 | Opcja redukcji tła w druku w celu oszczędzenia tonera | TAK |  |
| 3 | Możliwość dołączenia min. 4 obrazów klatek video do wydruku raportu. | TAK |  |
| 4 | Funkcja wyświetlania minimum dwóch zdjęć jednocześnie oraz dwóch filmów jednocześnie | TAK |  |
| 5 | Archiwizacja do sieci, na dysk twardy i pamięć typu flash | TAK |  |
| 6 | Kompatybilność z protokołami DICOM/HL7 dla łączności z PACS | TAK |  |
| 7 | Funkcja szybkiego startu podglądu i nagrywania sygnału video bez konieczności uprzedniego wpisywania danych Funkcja regulacji szybkości podglądu nagranego materiału video w zakresie od 1/16 w zwolnionym tempie do przyspieszenia 32 razy Funkcja wyświetlania sygnału video na minimum 4 monitorach jednocześnie Transfer danych oraz sygnału video poprzez sieć LAN w czasie rzeczywistym Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia nagrywania materiału wideo oraz rejestracji obrazu, sygnałem dźwiękowym. Wskaźnik wolnej przestrzeni dyskowej Komunikat ostrzegający gdy ilość wolnej przestrzeni dyskowej spadnie do 10% lub niżej Funkcja wyświetlania pojedynczych klatek nagranego materiału video Możliwość aktywacji nagrywania za pomocą przycisku nożnego kamery oraz przycisku na głowicy kamery Funkcja oznaczania sesji za pomocą obrazu Funkcja odtwarzania pojedynczych klatek video oraz ciągłego nagrania video Funkcja cięcia materiału video w dwóch krokach z funkcją „cofnij” dostępną przed ostatecznym wprowadzeniem zmian. Możliwość komunikacji programu ze szpitalnymi sieciami HIS Oprogramowanie zawierające moduł videodokumentacji i fotodokumentacji | TAK |  |
| IV | Akcesoria dodatkowe |  |  |
| 1 | Możliwość używania klawiatury z atestem medycznym, z możliwością dezynfekcji, wyposażona w system typu touchpad zastępujący mysz komputerową | TAK |  |
| V | Wózek jezdny | TAK |  |
| 1 | Podstawa mimimum 5 ramienna, |  |  |
| 2 | Minimum 2 kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 3 | Półka lub uchwyt z kuwetami do dezynfekcji endoskopów | TAK |  |
| 4 | Możliwości zamontowania jednocześnie wszystkich głównych urządzeń do wózka tj. jednostki sterującej,, monitora zintegrowanego z komputerem, uchwytu na kuwety do dezynfekcji i przechowywania endoskopów | TAK |  |
| VI | Videonasopharyngoskop | TAK |  |
| 1 | Videonasopharyngoskop wyposażony w ergonomiczną rękojeść, maksymalny pobór mocy 100mW w wbudowanym niezależnym oświetlaczem LED zprzetwornikiem 1/10,6” CCD lub CMOS z układem mikrosoczewek o rozdzielczości min 400x400 linii, system PAL, podłączenie do sterownika za pomocą połączenia 14pin | TAK |  |
| 2 | Średnica płaszcza max. 3,4 mm, Długość robocza:od 300mm- 350 mm, Kąt zagięcia góra/dół: 130°, Pole widzenia: 80° Promień zagięcia: max 8mm, Głębia ostrości: 30-100mm, średnica końca dystalnego max 3,6mm | TAK |  |
| 3 | Tester szczelności, walizka transportowa | TAK |  |
| 4 | Rozdzielczość min. 400x400 linii | TAK |  |
| 5 | Videonasopharyngoskop wyposażony w minimum dwa przyciski programowalne na rękojeści. Możliwość wyzwalania za pomocą przycisków funkcji start/stop nagrywania i wykonywania zdjęć oraz balansu bieli | TAK |  |
| 6 | Videonasopharyngoskop wyposażony w funkcję auto balansu bieli i korekcję gamma kolorów w celu zapewnienia optymalnego odwzorowania barwy obserwowanej tkanki. | TAK |  |
| VII | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | podać |  |
| 3 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 4 | Czas usunięcia wad lub usterek - max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 5 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |

........................ , dn. .................                                                                  .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

PROJEKT UMOWY DOSTAWY

UMOWA nr      / 2020

# dostawy na zamówienie publiczne

# dokonane w trybie przetargu nieograniczonego

zawarta w dniu ……………….. w Jaśle pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Lwowska 22,  zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000006743, NIP 685-19-50-733, REGON 370444486, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………..

a

....................................................................................................................... , zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym nr ………………….., NIP: …………………….., REGON:  ……………………..,

##### zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1. ..........................................

# 2. ……………………………..

o następującej treści:

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Wyboru Wykonawcy dokonano po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatu USG i videonasofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – znak sprawy PN/19/2020.

# § 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest dostawa …………………… dla Oddziału …………….. Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

- W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności szczegółowo opisanych w Załącznika nr 2 – Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ), a w szczególności:
1) terminowej realizacji dostawy;

2) dostarczenia we wskazane miejsce, montażu i instalacji, wykonania niezbędnych podłączeń do istniejących instalacji, w przypadku konieczności, dostosowania istniejącej infrastruktury (budowlanej 
i instalacyjnej) na potrzeby poprawnego funkcjonowania dostarczonego sprzętu;

3) wykonanie usług uruchomienia sprzętu;

4) realizacji instruktażu zgodnie z zapisami zapisami § 8 pkt. 15;

5) udzielenia i dostosowania się do warunków czynności gwarancyjnych;

6) udzielenia gwarancji oraz rękojmi za wady na przedmiot dostawy.

- Wykonanie przedmiotu Umowy będzie nadzorowane przez wskazanych w Umowie przedstawicieli Zamawiającego.

§ 2

Termin realizacji zamówienia

- Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w okresie do 28 dni od podpisania umowy. Termin, o którym mowa w ust. 1 jest terminem zakończenia realizacji przedmiotu Umowy wraz z czynnościami odbioru ze strony Zamawiającego tj. podpisania protokołu odbioru w ramach Umowy.

- Miejscem dostawy i odbioru będzie obiekt Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny w Jaśle, 38 – 200 Jasło, ul. Lwowska 22 – Oddział …………………….

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do budynku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, 38-200 Jasło,                ul. Lwowska 22,  Oddział …………………………………… na  własny koszt.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość realizowanej dostawy i terminowość wykonania przedmiotu Umowy.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia personelowi Wykonawcy dostępu do miejsc niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiający zapewni dostęp do swojego obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub w innych dniach i godzinach po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Zamawiający zapewni personelowi Wykonawcy dostęp do informacji, osób i dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w zakresie w jakim dysponują takimi zasobami.

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych                w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za część przedmiotu Umowy, którą wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena ryczałtowa podana w ofercie Wykonawcy w wysokości netto: ……………………………………………….. zł

oraz należny podatek VAT w kwocie: ………………… zł

co stanowi łącznie wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości brutto: ……………………………….. zł

(słownie:  ………………………………………………).

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie realizowane na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę stosownie do wartości wskazanej w Formularzu oferty.

- Wykonawca dostarczy fakturę do siedziby Zamawiającego łącznie z protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Lista uprawnionych przedstawicieli określona została w § 16 niniejszej umowy.

- W razie błędów w dostarczonych fakturach Zamawiający uprawniony jest do żądania skorygowania faktur, bez konieczności dokonywania płatności, a Wykonawca jest zobowiązany do powtórnego dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (lub faktury korygującej) Zamawiającemu w terminie 3 dni od zgłoszenia błędu.

- Zapłata za dostarczone, zainstalowane i uruchomione urządzenie dokonana będzie w 4 równych ratach:

a) pierwsza rata - płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury,

b) kolejne 3 równe raty płatne w terminie do ostatniego dnia każdego następującego po sobie miesiąca, przy czym ostania może być w wysokości pozostałego do spłaty zobowiązania.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie będzie podlegało zmianom 
z zastrzeżeniem postanowień dotyczących okoliczności i warunków zmian Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, w tym wykonanie niezbędnych podłączeń do istniejących instalacji, 
w przypadku konieczności, dostosowanie istniejącej infrastruktury (budowlanej i instalacyjnej) na potrzeby poprawnego funkcjonowania dostarczonego sprzętu.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie może być podstawą roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, jak też po jej wykonaniu.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, swoich wymagalnych zobowiązań wobec Zamawiającego, w tym kar umownych.

- W razie opóźnienia w zapłacie, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie 
w transakcjach handlowych.

§ 7

Warunki płatności

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez  uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

§ 8

Odbiór przedmiotu umowy

- Odbiór przedmiotu Umowy obejmować będzie weryfikację ilościową,  jakościową oraz uruchomienie dostarczonego przedmiotu Umowy.

- Po zakończeniu odbioru zostanie sporządzony Protokół odbioru. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy .

- Protokół odbioru podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca przeznaczenia tj. Szpital Specjalistyczny w Jaśle, 38 – 200 Jasło, ul. Lwowska 22 – Oddział …………………………………… oraz  protokolarnego przejęcia go przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek w odbieranym przez Zamawiającego przedmiocie Umowy, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru i wyznaczy termin do 7 dni na usunięcie wad lub usterek.

- O fakcie usunięcia wad lub usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, wnosząc jednocześnie                        o wyznaczenie kolejnego terminu odbioru.

- Zamawiający zastrzega, że odbiór musi nastąpić w obecności uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż może zaprosić do uczestniczenia w odbiorach eksperta zewnętrznego.

- Do czasu podpisania protokołu przedmiot Umowy uważa się za nieodebrany.

- Do czasu podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub zaginięciem tego elementu  przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.

- Termin wykonania przedmiotu Umowy, uzna się za dotrzymany, jeśli przed jego upływem zostanie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.

- Odbiór całości przedmiotu Umowy uważa się za dokonany z chwilą zakończenia czynności odbioru ze strony Zamawiającego i podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru w ramach Umowy bez zastrzeżeń.

- Warunkiem do odbioru jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wstępnego instruktażu z obsługi urządzenia, zgodnie z warunkami określonymi w  pkt. 15 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przy odbiorze końcowym Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1, a także do jej uzupełnienia na uzasadnione żądanie Zamawiającego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, jakiemu przedmiot Umowy ma służyć.

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu obejmuje:

  - instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej,

  - paszport techniczny,

  - karty gwarancyjne,

  - wykaz punktów serwisowych na terenie Polski,

  - kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta (jeżeli dotyczy),

  - Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 175.)

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić, w razie potrzeby, w siedzibie Zamawiającego następujące typy instruktażu:

- wstępny instruktaż,

- instruktaż przy rozpoczęciu pracy,

- dodatkowy instruktaż personelu, w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 9 
Gwarancja i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcy gwarancji na dostarczany sprzęt na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

- W ramach ciążących na Wykonawcy zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się do:

- usuwania wad i usterek,

- naprawy dostarczonego sprzętu  lub wymiany na nowy,

- zapewnienia telefonicznego i elektronicznego (faks, e-mail, system zgłoszeń) przyjmowania zgłoszeń serwisowych w zakresie wad lub usterek,

- przeprowadzania przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia

- Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Termin zakończenia okresu rękojmi za wady jest równy terminowi zakończenia gwarancji jakości, określonemu w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, 
o którym mowa w § 8 umowy.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, prawa autorskie lub prawa pokrewne, lub też jest obciążone prawami osób trzecich.

- W przypadku ujawnienia się, w okresie gwarancji i rękojmi, wad lub usterek przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, z uwzględnieniem terminów i zasad określonych w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2. Po nieskutecznej trzykrotnej próbie usunięcia wady lub usterki tego samego istotnego dla prawidłowego działania elementu urządzenia, poprzez naprawę Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten element urządzenia na nowy wolny od wad                   i usterek.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zobowiązań gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku, gdy usunięcie wad i usterek w lokalizacji Zamawiającego nie jest możliwe, zobowiązania wynikające z gwarancji lub rękojmi będą mogły być wykonywane w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, przy czym koszty transportu w obie strony oraz inne koszty związane z usunięciem wad i usterek ponosi Wykonawca.

- Przyjęcie zgłoszenia wady przez Wykonawcę, odbywać się będzie poprzez tel……………………………….., e-mail: ……………………………………….. lub fax. ………………………………….., przy czym:

- Zamawiający może dokonać zgłoszenia wady telefonicznie pod ustalonym numerem telefonu co zostanie potwierdzone pisemnie na formularzu przesyłanym na ustalony adres e-mail, opcjonalnie faksem;

- zgłoszenie wady/usterki musi zawierać imię i nazwisko uprawnionej osoby zgłaszającej oraz jej dane kontaktowe.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnia wsparcia technicznego.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Po wykonaniu przeglądu okresowego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii raportu serwisowego u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail szpital@szpital.jaslo.pl Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją/rękojmią, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancja/rękojmia ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia 
z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 7 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

§ 10

Kary umowne

- Strony postanawiają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających                    z niniejszej Umowy naliczone zostaną kary umowne.

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

    - za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od  terminu realizacji umowy zgodnego z § 2 ust. 1;

    - za nieterminowe usunięcie, wskazanych przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek w przedmiocie Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w załączniku nr 2 w odniesieniu do którego nastąpiło opóźnienie w usunięciu wad lub usterek;

    - za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy,                w łącznej wysokości 10%  wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy;

    - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z umowy powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w łącznej wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto określonego  § 6 ust. 1 Umowy;

    - w przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego zgodnie z § 9 ust. 16 w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień opóźnienia;

    - w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania w wysokości 0,2%wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywistej wartości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 11

Odstąpienie od Umowy

- Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku zaistnienia jednego z wymienionych przypadków:

  - w trybie określonym w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

  - w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości,

  - jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny,  niezawinionej przez Zamawiającego,

  - jeżeli Wykonawca zaoferuje przedmiot umowy niezgodny z wymogami SIWZ, której to niezgodności Zamawiający nie mógł stwierdzić z otrzymanych dokumentów w ofercie,

  - braku dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą prawidłowych dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 14 niniejszej umowy.

- Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie upomnieniem Wykonawcy na piśmie. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, kary umowne określone w

§ 10 ust. 2 lit. d obowiązują.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, na podstawie art. 145, ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne za zrealizowany zakres umowy.

§ 12

Zmiany postanowień umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ oraz w § 12 niniejszej umowy, w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w następujących przypadkach:

- zmiana stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę. W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury. Zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń .zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy,

- z powodów niezależnych od Wykonawcy np. zaprzestania produkcji, niemożności dostarczenia przedmiotu Umowy i konieczności zamiany tego przedmiotu Umowy na analogiczny z zastrzeżeniem, że będzie o parametrach nie gorszych i nie wyższej cenie w stosunku do zaoferowanej w Ofercie, pod warunkiem, że o tych przyczynach nie było wiadomo w dacie podpisania umowy,

- zaniechania produkcji określonego sprzętu, zmiany numeru katalogowego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji; dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać; przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie,

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą

związanych z wystąpieniem siły wyższej w zakresie terminu wykonania umowy, sposobu i zakresu dostaw

przedmiotu  umowy.

1) Warunki dokonania powyższej zmiany umowy:

a) strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej.

b) strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia wniosku o zmianę postanowień umowy.

2)  Wniosek o zmianę umowy musi zawierać:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

§ 13

1.  Strony uzgadniają, iż nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego niewykonania swoich zobowiązań 
     wynikających z Umowy, spowodowanego działaniem siły wyższej.

2.    Za siłę wyższą uważane będą wszystkie  zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności powódź, pożar, epidemia

i inne klęski żywiołowe.

3.   Strona, dla której wystąpiła niemożność wykonania zobowiązań spowodowanych siłą wyższą zobowiązana jest

niezwłocznie powiadomić drugą stronę o takich okolicznościach i jej przyczynie oraz przedstawić dokument

potwierdzający wystąpienie siły wyższej, wydany przez właściwy organ w terminie 14 dni od momentu jej

wystąpienia.

4.   Niepowiadomienie lub powiadomienie w niewłaściwym czasie  o wystąpieniu siły wyższej , pozbawia Stronę

prawa powoływania się na nią.

5.  Strona powołująca się na siłę wyższą zobowiązana jest kontynuować realizację swoich zobowiązań

wynikających z umowy w takim stopniu w jakim jest to możliwe oraz realizować zakres umowy jaki nie

podlega wpływowi siły wyższej.

§ 14

Ochrona Danych Osobowych

- Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności Sprzętu, mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy usługi serwisowe uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby świadczące usługi serwisowe w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania czynności objętych umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania.

- Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wszelkie dodatkowe upoważnienia i obowiązki (jeżeli dotyczy) będzie regulować umowa przetwarzania danych osobowych.

§ 15

Poufność

- Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną

własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę niewynikające z realizacji niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych 
w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w czasie trwania niniejszej Umowy chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres ochrony informacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w §15 ust. 1 i ust. 2 -  wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej Umowy.

- Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

- Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, 
o których mowa wyżej w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Do prawidłowego i rzetelnego wykonania przedmiotu Umowy strony ustalają następujące osoby do kontaktu:

    - Ze strony Szpitala Specjalistycznego w Jaśle: …………………………………………………..……………………………………., ………. – Dział Techniczno-Gospodarczy,  tel. …………………….., e-mail: ……………….

    - Ze strony Wykonawcy: ………………………………………-  tel. ……………………..,  e-mail:……………………………………………

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) ma zastosowanie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego                          i Wykonawcy.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Jasło				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle, 38 – 200 Jasło, ul. Lwowska 22

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ………………………………………………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Zamawiający potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

  - instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej,

  - paszport techniczny,

  - karty gwarancyjne,

  - wykaz punktów serwisowych na terenie Polski,

  - kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta (jeżeli dotyczy),

  - Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 175)

- Instruktaż personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:

…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W instruktażu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty instruktażu zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		                                                                            Zamawiający:

Załącznik nr 2 do umowy

(stanowi Załącznik nr 2 złożony jako element oferty)

................................................                                                                     Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp

- DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa aparatu USG i videonasofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle”, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle, oświadczam/-y, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam/-y, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz 24 ust. 5
   pkt 1 Pzp.

.......................................................................                                                             .....................................................................

Miejscowość, data                                                                                                        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej                                                                                                     do reprezentacji Wykonawcy)

- Oświadczam/-y, że zachodzą w stosunku do mnie/-nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20. Jednocześnie oświadczam/-y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem/-liśmy następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………… (należy wymienić wszystkie podjęte środki naprawcze w tym zakresie)

.......................................................................                                                             .....................................................................

Miejscowość, data                                                                                                        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej                                                                                                     do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

Oświadczam/-y, że następujący/-e podmiot/-y, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:……………………………………………… (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/-ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1Pzp.

.......................................................................                                                             .....................................................................

Miejscowość, data                                                                                                        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej                                                                                                     do reprezentacji Wykonawcy)

*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o podmiotach przekreślić)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam (-y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach – są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji.

.......................................................................                                                            .....................................................................

Miejscowość, data                                                                                                             (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSIADANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I INFORMACJI nt. WYKONAWCY

Oświadczam/y, że oświadczenia, dokumenty i informacje potwierdzające brak przesłanek wykluczenia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, dostępne są dla Zamawiającego:

- u samego Zamawiającego w postępowaniu nr …………………..*

- w rejestrach publicznych: …………………………………………. (wskazać „nazwę” rejestru)*

*niepotrzebne skreślić

.......................................................................                                                             .....................................................................

Miejscowość, data                                                                                                        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej                                                                                                     do reprezentacji Wykonawcy

PN/19/2020                                                                                                                           Załącznik nr 5 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Specjalistyczny w Jaśle, 38- 200 Jasło, ul. Lwowska 22, tel. 13 44 37 675, fax 13 44 37 655, szpital@szpital.jaslo.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle jest Pan Józef Rosół, adres e-mail: iod@szpital.jaslo.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „dostawa aparatu USG i videonasofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle”, PN/19 /2020  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.