Nazwa Wykonawcy: ………………………………….                                                                                                                                                                                    Druk nr 1

Adres: …………………………………………….......

Regon: ……………………........

NIP: ………………………

Fax: .................................tel. ......................................

##### FORMULARZ  OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do ciągłej terapii nerko zastępczej do posiadanego aparatu typu Prismax dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższą ceną ofertową:

| Lp | Opis przedmiotu | Ilość szt. | Ilość op. handlowych | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość pozycji netto | VAT | Wartość pozycji brutto | nazwa towaru | Producent | kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do ciągłych technik nerkozastępczych z hemofiltrem o powierzchni 1,5 m2, zestaw linii tętniczo –żylnej, worek ściekowy 5l., dren do heparyny. Kompatybilny z aparatem typu Prismax | 16 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do ciągłych technik nerkozastępczych z hemofiltrem o powierzchni 1,5 m2, pozwalający na równoczesne usuwanie cytokin i endotoksyn; zestaw linii tętniczo –żylnej, worek ściekowy 5l., dren do heparyny. Kompatybilny z aparatem typu Prismax | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Linia do podaży wapnia kompatybilna z aparatem typu Prismax | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Worek odpływowy 9l z dolnym odpływem, kompatybilny z aparatem typu Prismax | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kaseta z workiem na płyn odprowadzany 1l. i workiem na płyn odprowadzany 5l.,drenem płynu odprowadzanego,złączem z końcówką żeńską typu luer i zastawką zwrotną, umożliwiająca automatyczne usuwanie płynu odprowadzanego. | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyn substytucyjny do terapii cytrynianowej, zawartość wodorowęglanu 32 mmol/l,zawartość wapnia 1,75 mmol/l, zawartość potasu 2 mmol/l, zawartość glukozy 6,1 mmol/l. worek dwukomorowy 5 litrów. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumowa membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu typu Prismax | 96 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyn substytucyjny do terapii cytrynianowej, zawartość wodorofosforanów 1,2 mmol/l,zawartość wapnia 1,25 mmol/l, zawartość potasu 4 mmol/l, worek dwukomorowy 5 litrów. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumowa membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu typu Prismax | 192 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyn substytucyjny, dializacyjny bezwapniowy, stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5l o zawartości potasu 4 mmol/l. Sodu 140 mmol/l. HCO3 - 22 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumowa membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismax. | 340 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu, nie wymagający stosowania antykoagulacji systemowej, worek 5l o zawartości cytrynianów 18 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumowa membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu typu Prismax | 340 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie netto:  ......................................................................................................................................................................

Słownie brutto:  .....................................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w ciągu 12 m-cy od podpisania umowy.

- Oferujemy termin płatności do 60 dni od otrzymania faktury.

- Gwarantujemy sukcesywne dostawy na koszt Wykonawcy do magazynów Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

- Czas, w którym zobowiązujemy się do dostarczyć zamówioną partię towaru do magazynu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wynosi max 1 dzień od momentu telefonicznego lub pisemnego (fax) złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia tj. materiały eksploatacyjne i płyny posiada min………... m-cy termin ważności od chwili dostarczenia do magazynu.

- Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Zapoznaliśmy się i akceptujemy projekty umowy.

- Oświadczam że, wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Czas związania ofertą 30 dni.

............................ ,dn. ..............                                                                                                                                              ……....................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy